# Mechanik plynových zařízení

Mechanik plynových zařízení montuje, demontuje a opravuje plynová zařízení v celém rozsahu průmyslových plynovodů, přepravy, distribuce i spotřeby plynu.

| Odborný směr: | Stavebnictví a zeměměřictví |
| --- | --- |
| Odborný podsměr: | technická zařízení budov |
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
| Regulovaná jednotka práce: | ne |

## Pracovní činnosti

- Čtení a použití technických podkladů a technické dokumentace.

- Stanovení pracovních postupů prostředků a metod.

- Ruční a strojní obrábění a zpracování materiálů pro jednotlivé druhy instalací.

- Příprava materiálu, nástrojů a plynových instalací, zařízení a spotřebičů k montáži či opravě.

- Montáž, demontáž, opravy a údržba venkovních a vnitřních rozvodů plynu.

- Montáž, demontáž, opravy a údržba plynových armatur a zařízení.

- Montáž, demontáž, opravy a servis plynových spotřebičů a zařízení.

- Příprava a provedení tlakové a funkční zkoušky.

- Kontrola těsnosti plynových rozvodů detekčními přístroji.

- Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.

- Dodržování zásad bezpečnosti zdraví při práci a zásad požární ochrany.

- Nakládání s materiály a odpady.

- Proškolení uživatele instalovaného plynového zařízení nebo spotřebiče.

- Zajištění proškolení obsluhy instalovaného plynového zařízení a seznámení osob odpovědných za provoz plynových zařízení v budovách s jejich povinnostmi.

## CZ-ISCO

- Instalatéři plynovodů

- Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři

### Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2025

#### Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři (CZ-ISCO 7126)

|  | Mzdová sféra |  |  | Platová sféra |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Hlavní město Praha | 22 101 Kč | 36 417 Kč | 60 804 Kč | 32 221 Kč | 39 773 Kč | 55 227 Kč |
| Plzeňský kraj | 29 205 Kč | 46 019 Kč | 56 271 Kč |  |  |  |
| Královéhradecký kraj |  |  |  | 32 924 Kč | 38 700 Kč | 46 857 Kč |
| Kraj Vysočina | 27 607 Kč | 38 082 Kč | 55 418 Kč |  |  |  |
| Jihomoravský kraj | 24 776 Kč | 37 876 Kč | 53 523 Kč | 33 499 Kč | 39 325 Kč | 46 217 Kč |
| Olomoucký kraj |  |  |  | 32 579 Kč | 36 515 Kč | 47 653 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 25 791 Kč | 39 633 Kč | 56 649 Kč | 31 698 Kč | 39 308 Kč | 50 706 Kč |

### Hrubé měsíční mzdy v roce 2025 celkem

|  |  | Medián za ČR celkem |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZ-ISCO |  | Mzdová sféra | Platová sféra |
| 7126 | Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři | 38 319 Kč | 39 478 Kč |
| 71262 | Instalatéři plynovodů | - | 48 990 Kč |

## ESCO

| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
| --- | --- | --- |
| 7126 | Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a klempíři | http://data.europa.eu/esco/isco/C7126 |

## Pracovní podmínky

Rizikové faktory pracovních podmínek a vyskytující se druhy zátěže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vždy vyplývají z pracovních podmínek, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Určení míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví při práci vychází z druhu práce vykonávané na pracovišti. Faktory se zařazují do čtyř kategorií dle míry zdravotního rizika a jeho vlivu na zdraví. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

- 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko) - Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.

- 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika) - Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.

- 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.

- 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika) - Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

## Kvalifikace k výkonu povolání

### Školní vzdělání

#### Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

| Typ | Název | Kód |
| --- | --- | --- |
| KKOV | Střední vzdělání s výučním listem v oboru instalatér, instalatérské práce | 3652H |
| RVP | Mechanik plynových zařízení | 36-52-H/02 |

#### Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

| Typ | Název | Kód |
| --- | --- | --- |
| RVP | Instalatér | 36-52-H/01 |

### Další vzdělání

#### Profesní kvalifikace

- Mechanik/mechanička plynových zařízení (36-006-H)

### Legislativní požadavky

- povinné - Osvědčení vydané dle zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

### Další vhodné kvalifikace

- povinné - Průkaz odborné kvalifikace svářeče kovů

- doporučené - Svařování plastů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

- povinné - Průkaz odborné kvalifikace - tvrdé pájení

## Kompetenční požadavky

### Odborné dovednosti

| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| --- | --- | --- | --- |
| g13.D.1001 | Orientace v technické dokumentaci, normách a technologických postupech plynových zařízení | 3 | Nutné |
| g13.D.2025 | Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž plynových rozvodů a zařízení | 3 | Nutné |
| e72.A.1018 | Ruční zpracovávání a strojní obrábění kovových materiálů a plastů | 3 | Nutné |
| g13.A.2013 | Příprava plynových instalací, zařízení a spotřebičů k montáži a opravě | 3 | Nutné |
| g13.A.1020 | Montáže, demontáže, opravy a údržba venkovních a vnitřních rozvodů plynu | 3 | Nutné |
| g13.A.1021 | Montáže, demontáže, opravy a údržba plynových armatur a zařízení | 3 | Nutné |
| g13.A.1022 | Montáže, demontáže, opravy a servis plynových spotřebičů a zařízení | 3 | Nutné |
| g13.D.4013 | Kontrola těsnosti plynových rozvodů detekčními přístroji | 3 | Nutné |
| g13.A.1023 | Příprava a provedení zkoušky pevnosti a těsnosti plynovodu | 3 | Nutné |
| g12.D.2573 | Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce | 3 | Nutné |
| g11.D.2900 | Dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany | 3 | Nutné |
| g13.D.1081 | Poučení o bezpečnosti provozu a obsluze plynových spotřebičů a zařízení | 3 | Nutné |
| e74.A.1007 | Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji se zvláštním oprávněním | 3 | Výhodné |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

### Odborné znalosti

| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| --- | --- | --- | --- |
| g13._.0073 | technologie montáže, oprav a revizí plynových potrubí a zařízení | 3 | Nutné |
| g13._.0074 | technologie montáže, oprav a revizí topných zařízení a systémů, kotelen a dalších tlakových zařízení | 3 | Nutné |
| g11._.0001 | technické kreslení ve stavebnictví | 3 | Nutné |
| l24._.0022 | bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví | 3 | Nutné |
| g11._.0097 | nakládání s odpady a recyklace stavebních materiálů | 3 | Nutné |
| f11._.0001 | plynárenství | 3 | Nutné |
| l24._.0013 | bezpečnost práce a požární ochrana v plynárenství | 3 | Nutné |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

### Digitální kompetence

| Kód | Název | Úroveň 1-4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 2 |
| 5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 1 |
| 5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 2 |
| 5.1 | Řešení technických problémů | 2 |
| 4.4 | Ochrana životního prostředí | 2 |
| 4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 1 |
| 4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 2 |
| 4.1 | Ochrana zařízení | 2 |
| 3.3 | Autorská práva a licence | 1 |
| 3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 2 |
| 3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 2 |
| 2.5 | Netiketa | 1 |
| 2.4 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 2 |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 2 |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 2 |
| 1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 2 |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 2 |
| 5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 2 |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

### Měkké kompetence

| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 4 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 4 |
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 |

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

## Zdravotní podmínky

### Onemocnění omezující výkon povolání / specializace povolání.

- Závrať jakékoliv etiologie

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.